Рентгеновский спектрометр VRA-30

Спектрометр аналитический рентгеновский VRA-30 («Карл Цейс», Германия, 1987 г.). Цена договорная. Предназначен для качественного и количественного анализа элементов от натрия до урана в твердых, жидких и сыпучих образцах. Может применяться для рентгеноспектрального анализа образцов продукции черной, цветной и легкой металлургии, цементной, стекольной и керамической промышленности, нефтехимии, минералогии и т.д.

Спектрометр представляет собой стационарную аналитическую установку, состоящую из нескольких блоков

Слева напрво: блок охлаждения + высоковольтный источник питания + блок спектрометра + электронный блок индикации.

Установка эксплуатируется  в исследовательских лабораториях - помещениях категории «В» согласно «Норм пожарной безопасности» (НПБ) 105-03.

Общие габариты установки :

- 1100х600х1030 мм  - блок охлаждения

-580х650х1250 мм – источник питания

-1300х1000х1250 мм – блок спектрометра

-1100х800х1300 – блок индикации.

Основное напряжение питания - 380  В, 50 Гц.

Рабочий диапазон температур от 0 до плюс 25°С, относительной влажностью до 75 %.

На сегодняшний день оборудование не эксплуатируется

Прибор 1987 г. выпуска был куплен институтом в 1990 г. На сегодняшний день прибор не используется по причине вышедшего из строя газового проточного счетчика.